附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖开发区灵通加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 92# 汽油卸油口标识磨损褪色，信息难以辨认，易致卸油误操作。

- 消防应急物资柜无点检记录，无法确保物资正常可用。

- 发电机房灭火器未入箱管理。

- 配电室配电箱预留口穿管口未封堵。