附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱宁洱金鸡加油站A站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 站长室和营业室无应急灯。

- 配电室未配备绝缘手套、绝缘鞋等安全用具。

- 营业室的急停开关未设置明显标识。